关于宝丰县污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目建设项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]30号

平顶山市生态环境局宝丰分局：

你单位报送的由郑州大学环境技术咨询工程有限公司 编制的《宝丰县污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目位于宝丰县城东郊、大张庄村北侧、净肠河南岸。项目采用人工湿地技术对宝丰县污水处理厂（第一和第二）尾水进行深度净化，处理规模为30000m3/d，处理工艺为“生物曝气塘+表面流湿地+垂直流湿地+稳定塘”。项目用地142000.71平方米，主要建设物曝气塘、表面流人工湿地、垂直潜流人工湿地、稳定塘、进水管道及配套设施。建设内容主要包括主体工程、公用工程和环保工程。

项目总投资7274.04万元，其中环保投资222万元，占总投资比例的3.05%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气、水、土壤和农业农村污染治理攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，严格落实扬尘治理“六个百分之百”要求，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

项目运营期废气主要为人工湿地在运营过程中维护不当产生的恶臭污染物。

项目恶臭气体大部分经基质和植物根系吸收，对外散失少，环境影响较小，项目采取人工湿地厂区南侧种植能够吸收、吸附恶臭气体的植物，形成2米宽的生态绿化带，减少恶臭气体的影响。

（2）废水

项目运营期废水主要是员工及游客的生活污水，生活污水排放量为29.52m3/d，生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管道排入宝丰县第二污水处理厂处理。

（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于鼓风机设备运转过程中产生的噪声，对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等措施后，确保项目东、南、西、北厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的排放要求。

（3）固体废物

项目运营期固废主要为生活垃圾、收割植物及清除的杂草。

生活垃圾收集后，定期由市政环卫部门运走。收割植物作为饲料出售。清除的杂草经收集后委托市政环卫部门定期清运。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年10月11日