关于平顶山市北企再生资源有限公司燃气锅炉项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]25号

平顶山市北企再生资源有限公司：

你单位报送的由 河北启沙环保科技有限公司 编制的《平顶山市北企再生资源有限公司燃气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山市北企再生资源有限公司燃气锅炉项目位于平顶山市宝丰县商酒务镇房庄村白衣堂自然村西，该项目在平顶山市北企再生资源有限公司院内北侧新建1台10吨燃气锅炉，占地200平方米，锅炉型号：WNS10-1.25-Q（Y）。工艺流程：燃气-自动燃烧机-蒸汽-水泥制品蒸养，主要设备：燃气锅炉、离心泵、低氮燃烧机、锅炉配套附件等。

项目总投资115万元，其中环保投资19万元，占总投资比例的16.5%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

项目运营期的大气污染源主要是天然气燃烧废气。

项目锅炉使用天然气作为热源，燃气锅炉采取低氮燃烧+烟气循环治理措施处理后，废气排放颗粒物、二氧化物、氮氧化物确保满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1相关排放限值，即颗粒物排放浓度：5mg/m3，二氧化物排放浓度：10mg/m3，氮氧化物排放浓度：30mg/m3。

（2）水污染防治措施

生活污水：生活污水排入化粪池处理，处理后用于周边农田施肥，项目产生污水较小，对周围环境影响较小。

生产废水：本项目制软水废水、为清洁下水，经1座清水池收集后用于厂区道路洒水抑尘。

（3）噪声污染防治措施防治措施

运营期噪声主要为循环水泵、加压水泵等产生的机械噪声，设备噪声通过采取隔声、减振以及距离衰减等措施，同时加强管理，加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，西、南、北厂界昼夜均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的排放要求，项目东厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求，达标排放。

（4）固体废物防治措施

生活垃圾：生活垃圾由厂内垃圾筒分类收集后，交由当地环卫部门统一进行处理。一般工业固废全部综合利用或合理处置，不外排。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

八、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

九、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年8月3日