关于国电投宝丰闹店100MW风电项目环境影响报告表的批复

宝环审[2022]第22号

河南高雅新能源有限公司：

你单位报送的由河南城建学院编制的《国电投宝丰闹店100MW风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

项目涉及宝丰县石桥镇、赵庄镇、商酒务镇、张八桥镇、肖旗乡区域。占地面积18986平方米，新建国电投宝丰闹店100MW风电项目，规划装机容量为100MW，安装25台4.0MW风电机组，并配套建设一座110kV的升压站。

总投资73013.63万元，其中环保投资739.06万元。占总投资比例的1.01%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

（1）废气

运营期加强对道路和升压站的管理，定期洒水和清扫；职工食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

（2）废水

项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经1座20m3化粪池处理后，农田施用。

（3）噪声

要求设备制造厂商采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施对风电机噪声进行控制，同时可以提高加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件等来减少风电机噪声源强。运营过程中，建设单位要经常对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态，避免机器运转不正常时噪声增高。确保噪声达标排放。

- 固废

在升压站设置危险废物暂存间，危险废物收集后在暂存间暂存，定期交有资质的机构进行处理。每个风机机组设置一座0.5m3废油事故池，收集事故废油。

- 生态保护区措施

- 开挖土方设置在堆放场，及时回填；设置排雨水沟；做好水土保持及植树种草恢复植被等生态补偿措施。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年7月25日