关于宝丰酒业有限公司燃气蒸汽锅炉改造项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2023]第30号

宝丰酒业有限公司:

你单位报送的由 河南艺昴环保科技有限公司 编制的《宝丰酒业有限公司燃气蒸汽锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   改建项目

二、主要建设内容

宝丰酒业有限公司燃气蒸汽锅炉改造项目位于平顶山市宝丰县人民中路219号（现有厂区院内）。项目新建锅炉位于现有锅炉房内，不新增占地。主要新增1台10t/h的燃气蒸汽锅炉，同时配套安装低氮燃烧装置等，软水制备系统及污水处理均依托厂区现有。本项目产品为蒸汽，仅供宝丰酒业有限公司内部生产使用，不外售。

项目总投资200万元，其中环保投资27万元，占总投资的13.5%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

本项目蒸汽锅炉使用管道天然气为燃料，锅炉配套安装国际领先水平的低氮燃烧器，降低氮氧化物的产生，废气经1根18m高排气筒排放。

（2）水环境污染防治措施

本项目建成后不新增工作人员，不新增生活污水量；项目锅炉排污水及软化处理废水经厂区污水处理站处理后，经市政污水管网排入市政污水处理厂进一步处理。

（3）噪声污染防治措施

项目各机械设备在车间内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

项目建成后不新增工作人员，不新增生活垃圾产生量；软水制备产生的废离子交换树脂定期由厂家进行更换，交由厂家回收。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由平顶山市生态环境局宝丰分局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2023年11月08日