河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

| 检查时间 |  |  | 2023年03月22日 11时09分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  |  | 宝丰县碧水源水处理有限公司 |  |  |  |
| 受检单位地址 |  |  | 河南省平顶山市宝丰县父城街道宝丰县碧水源水处理有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 陈春生 | 统一社会 信用代码 | 91410421MA448MXW3B |  |
| 被检查人 | 代越岭 |  | 部门职务 | 环保负责人 | 联系电话 | 15517859985 |
| 检查人 | 杨森、王召锋 |  | 执法证号 | 16040615035、16040615015 | 工作单位 | 宝丰县环境综合行政执法大队、宝丰县环境综合行政执法大队 |
| 记录人 | 范豪杰 |  | 执法证号 | 16040615013 | 工作单位 | 宝丰县环境综合行政执法大队 |
| 现 场 检 查 情 况 | 检查情况：现场检查污水处理厂在线监控设备运行正常，废水出口数据正常，污泥压滤系统正常，现场检查一期污泥浓度2460毫克每升 是否存在环境问题：否 是否涉嫌违法：否 检查结果：未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |  |  |  |  |  |
| 图 片 资 料 |  |  |  |  |  |  |
| 被检查人（签字） |  |  |  |  |  |  |
| 检查人（签字） |  |  |  |  |  |  |
| 参与检查人（签字) |  |  |  |  |  |  |